## Slide 1: Електромагнитни измервателни механизми
Михаил Матев, ФКСУ

## Slide 2: Електромагнитни измервателни механизми

## Slide 3: Над нещата!!?!
Приложение
Принцип на действие
Електромагнитни механизми и апарати
Означение
Електрически измервания
Какво е това?
Защо ни е нужно?

## Slide 4: Електрическите измервания
Какво е това?

## Slide 5: Електрически измервания
Мултицет
Волтампер метър

## Slide 6: Електрически измервания
Предмет в ТУ
Приложение
Развитие на науката
Мониторин на физични величини
Метрология

## Slide 7
Електромагнитни механизми и апарати
С плоска бобина
С кръгла бобина

## Slide 8: Принцип на действие
Магнитно поле Н = k1I
Въртящият момент Мb
Мb = k2IB = k2Iµk1I = kI²
Скала
Ценни качества – простота, солидна конструкция, голяма издръжливост на претоварване
Измерва величини на постоянен и променлив ток

## Slide 9: Принцип на действие
Колебанията...
Основен недостатък – малка точност, малка чувствителност, голяма собствена консумация
Недостатък – разлика в измеренията при AC/DC
Съвременни апарати

## Slide 10: Приложение
Солидна конструкция
Малка точност
Издръжливост
Всекидневни технически измервания
Видове уреди
Амперметри
Волтметри
Величини
20 – 50 mA
В зависимост от допълнителните резистори

## Slide 11: Волтметри
Измерва напрежение чрез преобразуването му в ток I0
Последователно се свързва допълнителен манганинов резистор
V се свързва паралелно към веригата на измерваното напрежение U
Чрез допълнителни резистори се разширява обхвата на амперметъра

## Slide 12: Благодаря ви за вниманието!
Михаил Матев